## Stromkosten Rechner
Stromkostenrechner der LED-Beleuchtung
Herkömmliche Leuchtmittel
Ihre tatsächliche Stromkosten mit den herkömmlichen Leuchtmittel
Welche Leuchtmittel haben Sie jetzt ?
| Bezeichnung | Stück | Bezeichnung | Stück | Bezeichnung | Stück | Bezeichnung | Stück
| Glühbirne 15 W |  | Halogenstrahler 10 W |  | Sparlampe 6 W |  | Leuchtstoffröhre 18 W
| Glühbirne 25 W |  | Halogenstrahler 15 W |  | Sparlampe 11 W |  | Leuchtstoffröhre 36 W | 7
| Glühbirne 40 W | 2 | Halogenstrahler 20 W | 8 | Sparlampe 15 W |  | Leuchtstoffröhre 58 W
| Glühbirne 60 W |  | Halogenstrahler 35 W | 5 | Sparlampe 20 W |  | Sonstiges
| Glühbirne 75 W |  | Halogenstrahler 50 W |  | Sparlampe 30 W | 1 | Stromverbr. des Sonst.
| Ihre derzeitige Stromkosten, €/kWh | [6 empty] | 0.24
| Gesamter Stromverbrauch, kWh | [6 empty] | 0.697
| Wie viel Stunden pro Tag leuchten Ihre Lampen? (Durchschnitt liegt bei 6 Stunden pro Tag), Std. | [6 empty] | 10
| Wie viel kW verbrauchen Ihre herkömmliche Leuchtmittel pro Jahr, kW/Jahr | [6 empty] | 2544.05
|  |  | Ihre gesamte Stromkosten pro Jahr |  |  |  |  | 610.572
LED Leuchtmittel
Ihre Stromkosten, wenn Sie Ihre alte Leuchtmittel auf LED tauschen
LED Leuchtmittel als Ersatz für Ihre herkömmliche Leuchtmittel
| Bezeichnung | Stück | Bezeichnung | Stück | Bezeichnung | Stück | Bezeichnung | Stück
| LED-Birne 2 W | 0 | LED-Strahler 1 W | 0 | LED-Birne 2 W | 0 | LED-Röhre 8 W | 0
| LED-Birne 3 W | 0 | LED-Strahler 1,5 W | 0 | LED-Birne 3 W | 0 | LED-Röhre 18 W | 7
| LED-Birne 4 W | 2 | LED-Strahler 2 W | 8 | LED-Birne 4 W | 0 | LED-Röhre 19 W | 0
| LED-Birne 8 W | 0 | LED-Strahler 3 W | 5 | LED-Birne 8 W | 0 | Sonstiges | 0
| LED-Birne 10 W | 0 | LED-Strahler 4,5 W | 0 | LED-Birne 10 W | 1 | Stromverbr. Des Sonst.
| Ihre derzeitige Stromkosten, €/kWh | [6 empty] | 0.24
| Gesamter Stromverbrauch, kWh | [6 empty] | 0.175
| Einsatz am Tag / Std. | [6 empty] | 10
| Stromverbrauch, kW/Jahr | [6 empty] | 638.75
|  |  | Ihre gesamte Stromkosten pro Jahr |  |  |  |  | 153.3
|  | FAZIT: Soviel können Sie mit LED Leuchtmittel sparen - Jedes Jahr | [5 empty] | 457.272